Опросный лист на проектирование и изготовление

Насосная станция повышения давления

| Заказчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес/наименование объекта |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |  |  |  |  |
| 1.Параметры для подбора станции |  |  |  |
| Максимальный расход, м.куб/час. |  |  |  |
| Общий напор м. |  |  |  |
| Температура перекачиваемой жидкости, С |  |  |  |
| Существующий напор на входе в станцию(подпор),м |  |  |  |
| Количество насосов, шт: |  | рабочих |  |
|  |  | резервных |  |
| Вид перекачиваемой жидкости: (напротив необходимого поставить галочку) |  | Водопроводная вода |  |
|  |  | Техническая вода |  |
| Максимальное давление в системе, бар |  |  |  |

| 2. Параметры патрубков |  |
| --- | --- |
| Подводящего трубопровода. |  |
| Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм. |  |
| Диаметр подводящего трубопровода, DА, мм. |  |
| Направление подводящего трубопровода, в часах. |  |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |
| Материал подводящего трубопровода |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода (фланец или другой) |  |
| Напорного трубопровода. |  |
| Глубина залегания напорного трубопровода, В мм. |  |
| Диаметр напорного трубопровода, DВ, мм. |  |
| Направление напорного трубопровода, в часах. |  |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Материал напорного трубопровода |  |

| 3. Система управления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пуск | Прямой |  | Плавный | Звезда/треугольник | Частотный преобразователь |
| Двойной ввод питания с АВР |  |  |  |  |  |
| Исполнение щита управления | Уличное |  |  |  |  |
|  | В помещении |  |  |  |  |
| Направление ввода кабелей, часы |  |  |  |  |  |
| Аварийная сигнализация | Сирена |  |  |  |  |
|  | Маячок |  |  |  |  |
| Диспетчеризация | Сети связи должны забрать сигнал на свой пульт управления |  |  |  |  |

Специальные требования:

Дата ____________________________			Подпись ________________________